## Foglio1
Apparecchio di emergenza
BIANCA
Cod. 5041-BNA-CB250SA00
Presentazione
Lampada di illuminazione di emergenza a LED per sistema di alimentazione centralizzato serie BIANCA, con corpo in policarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, riflettore in PMMA con rischio fotobiologico esente (RG0). Installazione fissa a parete, a soffitto, e da incasso. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Flusso luminoso 250 lm. Grado di protezione IP40, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 50 °C. Dimensioni: 122 x 255 x 38 mm.
Descrizione
Gamma di prodotti | BIANCA
Tipo di prodotto | Apparecchio di illuminazione di emergenza
Versione | Central Battery (alimentazione centralizzata)
Tipo | -
Dimensioni | Altezza 122 mm, Larghezza 255 mm, Profondità 38 mm
Specifiche tecniche
Installazione | Parete, soffitto, incasso parete/controsoffitto
Alimentazione | 220/230 Vca, 50-60 Hz
Potenza assorbita in W | 5,5 W
Corrente assorbita da rete elettrica | 9 VA
Batteria | -
Autonomia | -
Tempo totale di ricarica | -
Corpo | Policarbonato Bianco RAL9003
Glow wire | 850 °C
Schermo | PMMA lavorato al laser
Grado di protezione IP | IP40
Grado di protezione IK | IK07
Classe di isolamento | II
Temperatura di funzionamento | 0 °C ÷ 50 °C
Conforme alle normative | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7
Rischio fotobiologico | RG0 (esente) secondo EN 62471
Sorgente Luminosa | LED
Temperatura colore | 5.700 K
Flusso Luminoso (SE) | 250 lm
Flusso Luminoso (SA) | -